RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 2x 1,5 mm², Kleinspannung, Eca, Länge: 2 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I2K1S 15PL 20BR01

Bestellnummer: 96.222.2008.4