RST® Geräteanschluss M20, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 5-polig, 250 V +Dimmen, türkisblau

System RST® CLASSIC - Geräteanschluss nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, Verschraubung innen, mechanische/farbliche Kodierung türkisblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Gewinde: M20x1,5

Anschlussquerschnitt: 0,75 - 4,0 mm²

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: L, PE, N, D1, D2

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I5S B1 M00A TB04

Bestellnummer: 96.051.6053.6