RST® Verteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Kleinspannung, signalbraun

System RST® CLASSIC - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung als Kombi-Verteilerblock in Parallelschaltung, H-Form, 2-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit integrierter Verriegelung, mit Befestigungsmöglichkeit, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I2V 3P1 F V L BR01

Bestellnummer: 96.020.0151.4