RST® Distanzring, für Geräteanschlüsse, Buchsenteile, M25, 2-5-polig, Handentriegelung, schwarz

System RST® CLASSIC - Distanzring für Geräteanschluss-Buchsenteile M25 um die Entriegelung der Steckverbindung zu ermöglichen, mit Handentriegelung, 2-5-polig, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20 DR SW

Bestellnummer: 05.568.8853.1