
RST® Distanzring, für Geräteanschlüsse, Buchsenteile, M25, 2-5-polig, lichtgrau

System RST® CLASSIC - Distanzring für Geräteanschluss-Buchsenteile M25 um die Entriegelung der Steckverbindung zu ermöglichen, mit Werkzeugentriegelung, 2-5-polig, lichtgrau.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20 DR GR
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