RST® Handentriegelung, für Buchsenteile von Steckverbindern, 2-5-polig, schwarz

System RST® CLASSIC - Handentriegelung zum Werkzeuglosen lösen der Verbindung, für Buchsenteile von Steckverbindern, 2-5-polig, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20 HE SW

Bestellnummer: 05.564.8653.1