
RST® Handentriegelung, für Buchsenteile von Steckverbindern, 2-5-polig, schwarz

System RST® CLASSIC - Handentriegelung zum Werkzeuglosen lösen der Verbindung, für Buchsenteile von Steckverbindern, 2-5-polig, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20 HE SW
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