RST® Crimpkontakt, Stecker, 4,0 mm², ohne Kennung

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Stecker, für Rundsteckverbinder RST20i3, ohne Kennung (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 4,0 mm²

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C S 40

Bestellnummer: 05.545.4600.0