RST® Crimpkontakt, Stecker, 0,75 - 1,0 mm², mit Kennung 1

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Stecker, für Rundsteckverbinder RST20i3, mit Kennung (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 1,0 mm²

Kennung: 1

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C S 75 10

Bestellnummer: 05.544.7800.0