
RST® Crimpkontakt, Buchse, 1,5 mm², mit Kennung 1

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Buchse, für Rundsteckverbinder RST20i7, mit Kennung 1 (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm²
Kennung: 1

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I7C B 15
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