
RST® Crimpkontakt, Buchse, 0,75 - 1,0 mm², ohne Kennung

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Buchse, für Rundsteckverbinder RST20i7, ohne Kennung (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 - 1,0 mm²

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I7C B 75 10
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