RST® Crimpkontakt, Buchse, 2,5 mm², mit Kennung 1

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Buchse, für Rundsteckverbinder RST20i3, mit Kennung (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 mm²

Kennung: 1

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C B 25

Bestellnummer: 02.122.9200.0