RST® Crimpkontakt, Buchse, 1,5 mm², ohne Kennung

System RST® CLASSIC - Crimpkontakt, Ausführung als Buchse, für Rundsteckverbinder RST20i3, ohne Kennung (Rille).

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1,5 mm²

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3C B 15

Bestellnummer: 02.122.9100.0